2021年二季度燃气管理行政检查案件公示

| 类 别 | 检查人员 | 检查对象 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对燃气经营及服务行为的监督检查 | 肖秋生、邵静 | 市天然气公司滨江国际营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈飞、邵静 | 武钢华润公司116营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈飞、邵静 | 市天然气公司南湖店营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈飞、邵静 | 市天然气公司卓刀泉营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 郑大江、陈飞 | 武钢江南公司白沙洲营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 郑大江、陈飞 | 武钢江南公司首义路营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 郑大江、陈飞 | 新洲华润公司阳逻营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈飞、邵静 | 东方中油公司蔡甸营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈飞、邵静 | 市天然气公司世博园营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈飞、郑大江 | 市天然气公司金色雅园营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 郑大江、陈飞 | 市天然气公司军山门站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 郑大江、陈飞 | 高压管网公司军山高高压调压站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈飞、肖秋生 | 市天然气公司五里界门站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈飞、肖秋生 | 高压管网公司五里界高高压调压站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 肖秋生、刘茜 | 市天然气公司关山高中压调压站 | 检查发现围墙局部开裂、站内杂草需定时清理 | 已整改 |
|  | 喻振、万玉文 | 武汉武煤百江燃气有限公司左岭液化气储配站 | 该站入口无人值守；防护堤围墙部分破损；备用应急门出口地面未压实 | 已整改 |
|  | 喻振、万玉文 | 湖北民生石油液化气有限公司武汉白浒山储配站 | 储罐区围墙向内倾斜 | 已整改 |
|  | 贺晖、程旭东 | 蔡甸东方CNG加气站 | 压缩机房照明灯电源线未按要求进行密封处理；未组织应急演练；员工安全教育培训记录不完整 | 已整改 |
|  | 贺晖、程旭东 | 中石化汉正一街加气站 | 拖车卸气时未规范放置防滑三角木；拖车停放区域旁停放社会车辆；加气区域管沟盖板不平整，间隙过大 | 已整改 |
|  | 贺晖、程旭东 | 民生常码头CNG加气站 | 工艺管道埋地穿套管保护失效；加气岛罩棚漏雨；配电室堆放杂物 | 已整改 |
|  | 贺晖、程旭东 | 华润黄陂前川加气站 | ESD一键制动按键安装过高；压缩机房管沟填砂不足；罩棚褪色严重；地面标线不清晰 | 已整改 |
|  | 韩振华、程旭东 | 蓝焰古田二路CNG标准站 | 站内地面车道标线、导车线模糊不清；未及时修订完善加气操作规程；企业隐患排查记录不详细，台账记录未整理成册，乱堆放；配电房内存放杂物 | 已整改 |
|  | 毛建国、程旭东 | 中能十里铺CNG加气站 | 现场未见操作规程；生产区隔离护栏未完全封闭；配电室堆放杂物、易燃物、设备及地面油污；罩棚立柱张贴广告 | 已整改 |
|  | 毛建国、程旭东 | 华太武泰闸加气站 | 站内地面车道线、导车线、泊位线不清晰；生产区防护栏陈旧；罩棚立柱上应急灯外壳松脱 | 已整改 |
|  | 毛建国、程旭东 | 国通天欣花园CNG加气站 | 拖车及生产区设备设施与站外建筑安全间距不足；现场未见操作规程；生产区存放易燃物，地面油污，废弃设备、液压油桶乱放；拖车卸气时未设置防滑三角木、未按规程使用防静电装置；生产区及卸气区隔离护栏未完全封闭 | 已整改 |
|  | 毛建国、喻振 | 中能幸福路CNG加气站 | 撬车停放未对准防爆墙；压缩机罩棚破损严重；生产区围墙不足二米 | 已整改 |
|  | 毛建国、喻振 | 民生岱家山CNG加气站 | 撬车停放区域在工作视线盲区，应将栅栏上锁；撬车停放未放置驻车设施；配电房未设置挡鼠板 | 已整改 |
|  | 毛建国、喻振 | 江钻游湖CNG加气站 | 撬车卸气护栏未围实；加气站罩棚立面无企业名称 | 已整改 |
|  | 贺晖、万玉文 | 中石化武汉石油巡司河CNG加气站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 贺晖、万玉文 | 民生黄陂油岗LPG加气站 | 检查未发现问题 |  |
| 对燃气器具安装维修企业安装维修行为的监督检查 | 沈凌、高瞻远 | 武汉市林奕电器有限公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 武汉萃景泰商贸有限公司 | 燃器具安装维修系统无2018年及以前的安装照片 | 已整改 |
|  | 高瞻远、刘毅 | 武汉华城恒信工贸有限公司 | 部分燃器具安装照片不符反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 湖北德信怡家环境技术有限公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 铁杵成针（湖北）安装技术有限公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、高瞻远 | 武汉市广华供暖工程有限公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、高瞻远 | 湖北华洲机电工程技术有限公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、高瞻远 | 武汉华菲工匠工程服务有限责任公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、高瞻远 | 武汉海深电器有限公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、万丽帆 | 武汉澳华装饰设计工程有限公司 | - 部分取得岗位证书人员离职未办理注销手续； 2、安装、维修用户信息台账与市场销售数据不匹配（补齐相关数据）； 3、部分燃器具安装照片不能反映真实情况。 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 湖北祥和暖通节能工程有限公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 武汉美洛家商贸有限公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 高瞻远、刘毅 | 武汉本生商贸有限公司 | 1、缺一名工程类专业技术人员； 2、部分燃器具安装照片不能反映真实情况。 | 已整改 |
|  | 沈凌、高瞻远 | 武汉易晟暖通技术有限公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、万丽帆 | 武汉玛格斯科技有限公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、高瞻远 | 武汉在线阳光暖通工程有限责任公司 | 安装、维修用户信息台账与市场销售数据不匹配 | 已整改 |
|  | 沈凌、高瞻远 | 武汉金港穗厨房设备制造有限公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 武汉首家厨房设备股份有限公司 | 1、部分安装、维修用户信息台账与市场销售数据不匹配； 2、部分燃器具安装照片不能反映真实情况。 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 武汉佳福节能环保高科股份有限公司 | 部分燃器具安装照片不能反映真实情况 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 武汉德威暖通空调技术有限公司 | 1、燃具安装维修的人员总数少于20人； 2、部分安装照片不能反映安装位置、距离等真实情况。 | 已整改 |
|  | 沈凌、高瞻远 | 武汉市联合厨房设备制造有限公司 | 1、缺两名专业技术人员； 2、燃器具安装未拍照。 | 已整改 |
|  | 高瞻远、刘毅 | 武汉金港佳厨具有限公司 | 1、缺三名专业技术人员； 2、燃器具安装未拍照； 3、安装维修抽样检查记录无人员签字，且未达到抽查比例； 4、内部培训记录未成册，无照片； 5、无投诉登记记录。 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 武汉益骏达舒适环境设备有限公司 | 1、缺经济、暖通类专业技术人员； 2、定期分析记录不符合规范要求。 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 武汉琼盛机电有限责任公司 | 1、岗位证书不足20本； 2、部分安装照片不能反映真实情况； 3、无用户安全宣传记录； 4、无2021年原始工单。 | 已整改 |
|  | 沈凌、高瞻远 | 武汉泰利鑫贸易有限公司 | 1、缺一名经济类专业技术人员； 2、岗位证书不足20本； 3、部分安装照片不能反映真实情况； 4、无用户安全宣传记录。 | 已整改 |
|  | 高瞻远、刘毅 | 武汉世纪鑫众商贸有限公司 | 1、缺两名专业技术人员； 2、部分岗位证书过期且取证人员不在岗； 3、部分安装照片不能反映真实情况； 4、安装维修抽样检查记录未达到规定比例； 5、管理制度未成册； 6、无用户安全宣传记录。 | 已整改 |
|  | 高瞻远、刘毅 | 武汉中天盛达人力资源服务有限公司 | 1、岗位证书不足20本； 2、未建立安装维修用户信息台账； 3、无燃器具安装照片； 4、无安装维修抽样检查记录； 5、无用户安全宣传记录； 6、无原始工单。 | 已整改 |
|  | 高瞻远、刘毅 | 武汉精厨节能环保科技有限公司 | 1、部分燃器具安装照片不符合规范要求； 2、配件仓库内部分配件无标签； 3、检测设备台账登记不全； 4、无安装维修抽样检查记录； 5、无定期分析记录； 6、部分原始工单无安装维修人员签字 7、技术支持及监督管理制度不符合规范要求。 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 武汉品汇暖通科技有限公司 | 1、缺一名经济类专业技术人员； 2、岗位证书不足20本； 3、销售数据和系统台账不相符，补齐所有台账 ； 4、管理制度不合格规规范要求； 5、无培训记录 ； 6、无售后问题定期分析记录； 7、无用户安全宣传记录； 8、所有客户回访单没有回访日期； 9、部分燃器具安装照片不符合规范要求。 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 武汉金发科商贸有限公司 | 1、培训记录不符合规范要求 ； 2、售后问题定期分析记录无照片； 3、培训制度无照片； 4、用户回访记录无上门回访； 5、无用户安全宣传记录。 | 已整改 |
|  | 沈凌、高瞻远 | 武汉厨帮手家电服务有限公司 | 1、补齐2名专业技术人员社保； 2、岗位证书不足20本； 3、燃器具安装照片不符合规范要求； 4、无售后问题定期分析记录 5、无用户安全宣传记录。 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 武汉阳光绿洲新能源工贸有限公司 | 1、一名专业技术人员社保待查； 2、岗位证书不足20本； 3、未建立配品配件管理台账； 4、部分燃器具安装照片不符合规范要求； 5、无培训记录 6、无用户安全宣传记录。 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 武汉迪丰暖通工程有限公司 | 1、岗位证书不足20本； 2、安装维修用户信息台账与市场销售数据不匹配； 3、部分燃器具安装照片不符合规范要求； 4、安装维修抽样检查记录不符合规范要求； 5、无用户安全宣传记录。 | 已整改 |
|  | 沈凌、刘毅 | 武汉嘉洋机电设备有限公司 | 1、缺经济类专业技术人员； 2、岗位证书不足20本； 3、燃器具安装照片不符合规范要求； 4、安装维修抽样检查记录不符合规范要求； 5、售后问题定期分析记录不符合规范要求； 6、培训记录不符合规范要求； 7、无用户安全宣传记录。 | 已整改 |
|  | 高瞻远、刘毅 | 武汉科宇伟业节能环保科技有限公司 | 1、缺一名经济类专业技术人员； 2、检测设备未定期矫正； 3、部分燃器具安装照片不符合规范要求； 4、定期分析记录无照片； 5、内部培训记录无照片； 6、无用户安全宣传记录。 | 已整改 |
| 对燃气工程施工质量、安全和进度的监督检查；对燃气热力工程质量的监督检查 | 李德稳、陈堂凤 | 中建壹品澜郡民用管道燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、李荫宇 | 港东名居三期民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、李荫宇 | 金科城一期民用燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、李荫宇 | 香榭澜溪B地块一期小区燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、柳胜 | 鲁台社区（黄陂大道-双凤大道）二期中压燃气工程 | 1.K0+K344管位未按图施工；2.K0+K713处定向钻设计变更文件不符合规范要求；3.横穿滠水河定向钻管位与设计变更图纸不符；4.滠水河东面阳极桩未安装及阀门井需抬升；5.监理单位委托总监代表竣工验收不符合要求 | 已整改 |
|  | 李德稳、柳胜 | 鲁台社区（黄陂大道-双凤大道）三期中压燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、李荫宇、柳胜 | 融侨方圆民用燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、李荫宇、柳胜 | 云湖湾C地块民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、秦臻 | 湖北电机厂棚户区改造（372户）天然气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李荫宇、柳胜 | 格林园燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李荫宇、柳胜 | 经开中心城4#楼燃气管道工程 | 1.9号楼处电井与埋地管间距不足；10号楼处消防栓与埋地管道间距不足；2.抽查户内燃气管道安装情况发现9号楼1单元1号房燃气表及尾管与插座间距不足 | 已整改 |
|  | 陈堂凤、张镇、李迎峰 | 归元寺1号地块燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇、李迎峰 | 归元寺2号地块燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 白英姬、柳胜 | 万科云城庭院及户内燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇、李迎峰 | 居住项目（产权调换房）燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇、李迎峰 | 中海青年路（民用部分）燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、廖凌云 | 悦朗湾燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 白英姬、秦臻 | 江夏区阳光佳苑小区住宅楼居民用户管道燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 白英姬、秦臻 | 雅居乐民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 白英姬、秦臻 | 鹏湖湾三期二标段（6#.7#.8#.1#.2#）民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 福星华府K5地块燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 红桥村还建房H2地块燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、李荫宇、柳胜 | 新影华翔城二期民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 白英姬、柳胜 | 青菱村H1地块燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、柳胜 | 下集还建楼5-7号、8-13号、14-18号楼燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、李荫宇 | 奥山府（高层部分）燃气管道工程（1988户） | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、李荫宇 | 奥山府（别墅部分）燃气管道工程（122户） | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 西环路（成功四路-蔡甸大街段）燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 奓山街产城融合示范新区一期燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 中国铁建·知语城B地块燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、秦臻 | 奥山世纪城K3地块民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇、李迎峰 | 金北一路（黄狮海东路-张柏路）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇、李迎峰 | 洺悦御府燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、柳胜 | 106省道（博物大道至龙丘大道）中压燃气管道工程（穿越东河段） | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、柳胜 | 汪集-张家店-李集中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、李荫宇 | 小军山社区二期（17#-20#楼）燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 仁恒公园世纪燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、柳胜 | 大华锦绣时代民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、张镇 | 湖景佳园二期民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、张镇 | 清能正荣汉口北一期民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 华生城市广场三期二组团（南区）燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 二七星城民用燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 二七星城锅炉房燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 西环路（成功四路-蔡甸大街段）燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 运铎社区一期（1号-5号楼）燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、柳胜、廖凌云 | 恒大龙城四期二组团民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 食品一路（兴工十路-兴工九路）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 田园大道-新城十八路（智慧融城气源管）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、柳胜、廖凌云 | 帝大御景城A区民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、柳胜 | 长江南岸至武鄂高速天然气高压管线工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、秦臻 | 华师园路鑫龙湾二期燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、秦臻 | 保利大都会K2燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、柳胜 | 新城璞越门第二期地块燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、秦臻 | 高新五路大邱村新社区四期一标段（民建户）天然气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 白英姬、廖凌云 | 团结大道（工业四路-杨春湖路）次高压燃气管道改迁工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、秦臻 | 北辰光谷里燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、李迎峰 | 半岛蓝湾四期燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、李迎峰 | 极地海洋馆商服配套A地块民用燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、柳胜 | 商东社区长丰片区（多层）民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、柳胜 | 商东社区长丰片区（私房）民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、李荫宇 | 金色港湾·君临水岸别墅燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、李荫宇 | 格力电器武汉产业园项目员工生活区二期公租房项目燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、张镇 | 武汉园博园置业古田长丰K5地块燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李荫宇、秦臻 | 云水居雅园一期民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李荫宇、秦臻 | 武汉雅居乐国际花园一期燃气设施配套项目 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、白英姬、廖凌云 | 江语城一期燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、李荫宇 | 绿地青山香树花城C地块三期燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 95028部队经济适用房（124户）燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 国博新城D9地块燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、秦臻 | 保利大都会K1-2燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 白英姬、廖凌云、秦臻 | 万科理想星光民用燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、李荫宇、张镇 | 百灵路（汉桥路-墨水湖北路）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、李荫宇、张镇 | 走马岭还建小区气源管中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、秦臻 | 岱家山庄燃气管道工程（1258户) | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 佳兆业悦府商业预留燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 佳兆业悦府一期燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 陈堂凤、张镇 | 常青车辆段上盖物业B区燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、白英姬 | 团结大道（工业四路-杨春湖）次高压燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 张镇、李迎峰 | 万科二七商务区南一片住宅二期燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 白英姬、张镇 | 千子山静脉产业园农民还建楼（1-8#、16-30#楼）燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 白英姬、张镇 | 碧桂园.忆西湖燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李荫宇、秦臻 | 金科城三期燃气工程 | 材料加工区存在无产品质量合格证明的安全带、电线 | 已整改 |
|  | 李荫宇、秦臻 | 城投秀水青城民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 柳胜、廖凌云 | 西环路（成功四路-蔡甸大街段）燃气工程 | 1.围挡设置不规范，缺少警示标识；2.“五牌一图”等相关公示信息牌缺失；3.裸土覆盖不全面 | 已整改 |
|  | 柳胜、廖凌云 | 中国铁建·知语城B地块燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 张镇、秦臻 | 招商公园B2别墅燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 张镇、秦臻 | 万科金域国际B1地块一期1#、3#、5#楼燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 柳胜、李荫宇 | 百灵路（汉桥路-墨水湖北路）中压燃气管道工程 | 1. “五牌一图”等相关公示信息牌缺失；2.沟槽边堆土不符合规范要求；3.现场未见PE管焊工人员证件；4.现场出入口安全警识标志需进一步完善 | 已整改 |
|  | 秦臻、张镇 | 新竹路保利时代K33地块（民建户）天然气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、张镇 | 联投花山郡二期（民用部分）燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李荫宇、廖凌云 | 金地.保利.褐石公馆项目庭院及户内燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李荫宇、廖凌云 | 中南欢乐汇庭院及户内燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、张镇、廖凌云 | 龙湖晨鸣中利A地块庭院燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、张镇、廖凌云 | 光谷188三期燃气管道工程（1118户） | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、柳胜 | 宋岗还建小区一期民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、柳胜 | 天纵御府管道燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 柳胜、章继东 | 武汉诺德逸园一期民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 张镇、秦臻、廖凌云 | 未来科技城青年社区工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 柳胜、章继东 | 兰江华庭二期民用燃气工程 | 1.管沟回填土材质不符合规范要求；2.现场警示标志不符合要求；3.现场管材保护不规范 | 已整改 |
|  | 秦臻、张镇、廖凌云 | 龙湖晨鸣中利B地块庭院燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、张镇、廖凌云 | 碧桂园云玺燃气管道工程（1023户） | 检查未发现问题 |  |
|  | 李迎峰、张镇 | 四新之光03J11地块（1226户）燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李迎峰、张镇 | 中铁世纪金桥A4地块C2号楼燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李迎峰、张镇 | 湖畔新居燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李迎峰、张镇 | 世纪金桥A4地块公租房燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 柳胜、白英姬 | 107国道（京珠高速-云井山医院）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、柳胜 | 金科城二期民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李迎峰、张镇 | 金地悦海湾二、三期燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 白英姬、吴斌 | 新城阅璟台二期庭院及户内燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 白英姬、吴斌 | 梧桐花园1#-3#楼庭院及户内燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 白英姬、吴斌 | 南益.名悦华府一期庭院及户内燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、柳胜 | 佳运环湖花园四期民用燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 李德稳、柳胜 | G230国道（五一南路至常仓埠靠山小镇）中压燃气工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、张镇、廖凌云 | 万科新都会（一期）燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 秦臻、张镇、廖凌云 | 瑞安府燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、廖凌云 | 碧桂园凰城悦山湖小区二期燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、廖凌云 | 武汉新城庭瑞君悦观澜三期燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、廖凌云 | 楚天府小区一期燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |
|  | 吴斌、廖凌云 | 碧桂园凤凰湾56户别墅燃气管道工程 | 检查未发现问题 |  |