2024年一季度燃气管理行政检查案件公示

| 类 别 | 检查人员 | 检查对象 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对燃气经营及服务行为的监督检查 | 范金晖、李荫宇 | 武钢江南公司黄家湖压缩天然气加气母站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 程旭东、郑大江 | 大隆公司汉江村加气站 | 检查发现问题 |  |
|  | 程旭东、郑大江 | 武汉中能公司军山天然气加气母站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 程旭东、邵静 | 中油压缩公司临江加气站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 廖凌云、程旭东 | 中石化武汉石油公司巡司河加气站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 廖凌云、程旭东 | 大隆公司幸福大道加气站 | 检查发现问题 |  |
|  | 廖凌云、程旭东、李荫宇 | 新洲华润公司阳逻加气站 | 检查发现问题 |  |
|  | 程旭东、李荫宇 | 江夏华润公司关山桥加气站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 程旭东、李荫宇 | 武汉华润公司前川天然气加气站 | 检查发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 东方中油公司蔡甸营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 东湖昆仑公司中心营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 光谷公司丽岛漫城营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 车都公司东合营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 武汉管道公司汉南营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 燃气集团公司北湖营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 燃气集团公司金色雅园营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 燃气集团公司紫薇营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 武钢江南公司水果湖营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 武钢江南公司首义路营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 武汉华润公司前川营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 武汉华润公司龙城营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 东湖昆仑公司左岭营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 燃气集团公司现代城营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 燃气集团公司晟蓝花园营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 燃气集团公司滨江国际营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 燃气集团公司卓刀泉营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 武钢华润公司124营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 武钢华润公司116营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 新洲华润公司阳逻营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 江夏华润公司903营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 江夏华润公司关山桥营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 邵静、李荫宇 | 江夏华润公司庙山营业厅 | 检查未发现问题 |  |
|  | 肖秋生、李荫宇 | 燃气集团公司杨春湖高中压调压站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 肖秋生、李荫宇 | 燃气集团公司黄金口高中压调压站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 肖秋生、李荫宇 | 燃气集团公司孟家铺高中压调压站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 肖秋生、李荫宇 | 燃气集团公司滨湖高中压调压站 | 检查发现问题 |  |
|  | 肖秋生、李荫宇 | 燃气集团公司471高中压调压站 | 检查发现问题 |  |
|  | 肖秋生、李荫宇 | 高压管网公司平安铺计量站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 肖秋生、李荫宇 | 燃气集团公司平安铺高中压调压站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 肖秋生、李荫宇 | 燃气集团公司平安铺LNG气化站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 肖秋生、李荫宇 | 高压管网公司安山气库 | 检查未发现问题 |  |
|  | 廖凌云、肖秋生、李荫宇 | 燃气集团公司三金潭高中压调压站 | 检查未发现问题 |  |
|  | 肖秋生、邵静 | 高压管网公司蔡甸高高压调压站 | 检查发现问题 |  |