2025年二季度燃气管理行政检查案件公示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 检查人员 | 检查对象 | 检查情况 | 备注 |
| 对燃气工程施工质量、安全和进度的监督检查；对燃气热力工程质量的监督检查 | 柳胜,张镇 | 23街民用燃气工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月2日 |
| 柳胜,张镇 | 31街民用燃气工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月2日 |
| 李德稳,张镇 | 滨湖社区（二期）C地块庭院及户内燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月2日 |
| 李德稳,张镇 | 滨湖社区（一期）居民燃气入户安装工程 | 检查发现问题 | 2025年4月2日 |
| 李德稳,张镇 | 滨湖社区（二期）B地块庭院及户内燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月2日 |
| 李德稳,柳胜 | 湖北合能管道迁改工程（EPC） | 检查未发现问题 | 2025年4月8日 |
| 李德稳,张镇 | 华中科学生态城F地块民建户（761户） | 检查未发现问题 | 2025年4月10日 |
| 李德稳,张镇 | 民院片区污水系统优化工程中压燃气管道迁改工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月10日 |
| 柳胜,贺晖 | 武汉市青山区城市燃气管道老化更新改造项目（二期）EPC | 检查发现问题 | 2025年4月10日 |
| 秦臻,陈堂凤 | 东投文昌府一期民用燃气工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月11日 |
| 张镇,李德稳 | GX1-016-湖新路关东湖口片区末期工程项目一期民用（民建户）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月11日 |
| 陈堂凤,张镇 | 孝天公路（航海一路至祁家湾）中压燃气工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月14日 |
| 刘茜,柳胜 | 华侨城华滨项目11街坊一期集中供暖工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月15日 |
| 秦臻,陈堂凤 | 保利天珺燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月16日 |
| 张镇,陈堂凤 | 经开1MA项目008地块樾府（红线内）燃气管道工程 | 检查发现问题 | 2025年4月17日 |
| 张镇,陈堂凤 | 东荆二路-东荆北路（经开外校城气源管）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月17日 |
| 刘茜,秦臻 | 航发天虹城二期燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月17日 |
| 张镇,陈堂凤 | 九派江山一江赋二期（民用）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月17日 |
| 张镇,陈堂凤 | 涌金府（民用）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月17日 |
| 柳胜,李德稳 | 硅谷小镇二期（982户）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月17日 |
| 柳胜,张镇 | 金茂府C01地块民用燃气工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月18日 |
| 柳胜,张镇 | 新集还建楼气源管工程（焦沙路及化工大道燃气中压） | 检查未发现问题 | 2025年4月18日 |
| 对燃气工程施工质量、安全和进度的监督检查；对燃气热力工程质量的监督检查 | 秦臻,陈堂凤 | 山坡街中压燃气工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月22日 |
| 秦臻,陈堂凤 | 黄陂区前川街青仔村还建小区管道燃气工程 | 检查发现问题 | 2025年4月23日 |
| 秦臻,陈堂凤 | 硚口区化工仓库建设项目（立城囍居）（红线内） | 检查未发现问题 | 2025年4月23日 |
| 刘茜,陈堂凤,白英姬 | 东湖风景区城市燃气管道老化更新改造项目（一期） | 检查未发现问题 | 2025年4月24日 |
| 秦臻,刘茜 | 武汉市东西湖区城市燃气管道老化更新改造项目 | 检查未发现问题 | 2025年4月24日 |
| 柳胜,范金晖 | 光谷热力公司光谷生物城豹澥园区配套蒸汽管网项目 | 检查未发现问题 | 2025年4月27日 |
| 刘茜,秦臻 | 常青公馆民建户燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月29日 |
| 刘茜,秦臻 | 铂悦园著燃气管道工程 | 检查发现问题 | 2025年4月29日 |
| 张镇,贺晖 | 武汉市青山区城市燃气管道老化更新改造项目 | 检查未发现问题 | 2025年4月29日 |
| 刘茜,秦臻 | 美联奥公馆二期燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月29日 |
| 柳胜,张镇 | 新天南路（生态城大道）觅琴路至铁铺路中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月29日 |
| 柳胜,张镇 | 居住项目（钰力·悦湖明珠）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月29日 |
| 张镇,李德稳 | GX5-029-高新六路（康魅路—京广高铁）中压燃气管道工程 | 检查发现问题 | 2025年4月30日 |
| 张镇,李德稳 | GX4-042-小何村路卓刀泉村二期还建楼H1地块礼和雅居（民建户680户）（红线内）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年4月30日 |
| 白英姬,柳胜 | 新洲区城市燃气管道等老化更新改造项目（二期）（液化石油气用户室内部分） | 检查发现问题 | 2025年4月30日 |
| 张镇,柳胜 | 四台路（黄金口大道-琴川大道东延线）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月7日 |
| 张镇,柳胜 | 琴川大道东延线（四台路-什湖路）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月7日 |
| 张镇,柳胜 | 四台还建楼B地块（红线内）燃气管道工程 | 检查发现问题 | 2025年5月7日 |
| 柳胜,张镇 | 格力智能制造武汉产业园生活区项目燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月9日 |
| 张镇,柳胜 | 半岛小镇鸢尾路中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月9日 |
| 李德稳,张镇 | 一马路（金都汉宫-临江大道）中压燃气管道工程 | 检查发现问题 | 2025年5月12日 |
| 秦臻,刘茜 | 川龙大道次高压燃气管道迁改工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月13日 |
| 张镇,白英姬,李佳融 | 武汉经济技术开发区（汉南区）城市燃气管道老化更新改造项目（第二部分） | 检查未发现问题 | 2025年5月13日 |
| 对燃气工程施工质量、安全和进度的监督检查；对燃气热力工程质量的监督检查 | 秦臻,柳胜 | 万达文旅城AB地块一期一标段民用燃气工程 | 检查发现问题 | 2025年5月14日 |
| 秦臻,柳胜 | 新洲万达项目E地块二期燃气设施配套项目 | 检查发现问题 | 2025年5月14日 |
| 秦臻,刘茜 | 天然气管道迁改工程（额头湾立交改造工程） | 检查发现问题 | 2025年5月15日 |
| 张镇,柳胜 | 米粮村A地块北区还建楼（红线内）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月20日 |
| 张镇,柳胜 | 国博新城D11地块（787户）（红线内）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月20日 |
| 张镇,柳胜 | 米粮村A地块南区还建楼（红线内）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月20日 |
| 李德稳,张镇 | GX2-044-高新六路万科光谷锦曜（民建户）燃气工程（红线内） | 检查未发现问题 | 2025年5月21日 |
| 秦臻,白英姬,喻振 | 武汉市黄陂区城市燃气管道及设施更新改造项目二期 | 检查未发现问题 | 2025年5月22日 |
| 张镇,李德稳 | 万科华生-柏叶新城项目一期一标段燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月22日 |
| 张镇,李德稳 | 通津港一期配套通江四路延长线（江大路至滨江路）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月22日 |
| 刘茜,陈堂凤 | 东湖风景区城市燃气管道老化更新改造项目（一期） | 检查未发现问题 | 2025年5月22日 |
| 柳胜,张镇 | 武汉市蔡甸区城市燃气管道老化更新改造项目二期设计施工总承包（EPC） | 检查发现问题 | 2025年5月23日 |
| 张镇,柳胜 | 金地·中法SE国际社区二期（一区）、三期燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月23日 |
| 张镇,柳胜 | 中法企业中心（S1、S2、S3、S4#楼）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月23日 |
| 柳胜,李德稳 | 豹澥片区新增安置房住宅项目一期地块六（1872户）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月27日 |
| 柳胜,李德稳 | 科技一路（左岭大道-王庄路）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月27日 |
| 柳胜,李德稳 | 光谷热力公司光谷生物城豹澥园区配套蒸汽管网项目 | 检查未发现问题 | 2025年5月27日 |
| 陈堂凤,刘茜 | 中建鄂旅投壹品公馆民用及商业燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月27日 |
| 柳胜,张镇 | 洺悦江湾二期（836户）（红线内）燃气管道工程 | 检查发现问题 | 2025年5月28日 |
| 秦臻,刘茜 | 大洲村城中村改造K4地块二期庭院及户内燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月28日 |
| 柳胜,程旭东 | 江夏区南部区域蒸汽集中供热项目 | 检查未发现问题 | 2025年5月29日 |
| 刘茜,秦臻 | 常青公馆民建户燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月29日 |
| 张镇,李德稳 | 涌金府（民用）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年5月30日 |
| 对燃气工程施工质量、安全和进度的监督检查；对燃气热力工程质量的监督检查 | 张镇,李德稳 | 黄陵矶大道（汉南大道-黄陵大桥）中压燃气管道项目 | 检查未发现问题 | 2025年5月30日 |
| 张镇,白英姬 | 米粮村还建楼B地块（红线内）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月5日 |
| 柳胜,陈堂凤 | 努力村还建楼一期民用燃气工程 | 检查发现问题 | 2025年6月5日 |
| 张镇,白英姬 | 归元片二期A包8号地块（471户）（红线内）燃气管道工程 | 检查发现问题 | 2025年6月5日 |
| 张镇,白英姬 | 江汉云赫二期B片区（919户）（红线内）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月5日 |
| 柳胜,陈堂凤 | 金茂府C01地块民用燃气工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月5日 |
| 柳胜,陈堂凤 | 华侨城11街（一标段）民用燃气工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月5日 |
| 李德稳,张镇 | GX5-042-佛祖岭四路精立电子食堂及锅炉（商业）（红线内）燃气项目 | 检查未发现问题 | 2025年6月6日 |
| 李德稳,张镇 | GX5-042-中芯一路赛达光谷锦城一期（民建户686户）（红线内） | 检查未发现问题 | 2025年6月6日 |
| 秦臻,程旭东,毛建国 | 横店街临空东区C0202地块燃气管道迁改工程 | 检查发现问题 | 2025年6月6日 |
| 李德稳,张镇 | 武汉东湖新技术开发区城市燃气管道老化更新改造项目（二期）工程总承包（EPC）一标段关东片区 | 检查发现问题 | 2025年6月10日 |
| 李德稳,张镇 | 武汉东湖新技术开发区城市燃气管道老化更新改造项目（二期）工程总承包（EPC）二标段新城片区 | 检查发现问题 | 2025年6月10日 |
| 陈堂凤,柳胜 | 武船武泰闸厂区C地块（风光村还建）庭院及户内燃气管道工程 | 检查发现问题 | 2025年6月10日 |
| 白英姬,张镇 | 武汉市新洲区城市燃气管道更新改造工程EPC项目 | 检查发现问题 | 2025年6月11日 |
| 秦臻,刘茜 | 龙坤苑A区民用燃气工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月11日 |
| 秦臻,刘茜,毛建国 | 武汉市红十字会医院（新建北区锅炉房）（红线内）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月11日 |
| 陈堂凤,柳胜 | 左岭新镇还建房六期A2地块三区（2104户）燃气管道工程 | 检查发现问题 | 2025年6月12日 |
| 陈堂凤,柳胜 | 未来二路（科技一路-高新大道）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月12日 |
| 秦臻,张镇 | 保利天珺燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月12日 |
| 秦臻,张镇 | 绿城留香园燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月12日 |
| 陈堂凤,柳胜 | 蔡甸区蔡甸街姚家林还建房建设项目1-8号楼燃气管道工程 | 检查发现问题 | 2025年6月13日 |
| 陈堂凤,柳胜 | 武汉城建金地和悦G地块燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月13日 |
| 李德稳,刘茜 | 水果湖茶港片区和张家湾片区燃气管道工程（红线内） | 检查未发现问题 | 2025年6月13日 |
| 李德稳,刘茜 | 建发朗玥燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月13日 |
| 李德稳,刘茜 | 水果湖南苑片区和科教片区燃气管道工程（红线内） | 检查未发现问题 | 2025年6月13日 |
| 对燃气工程施工质量、安全和进度的监督检查；对燃气热力工程质量的监督检查 | 李德稳,刘茜 | 民院片区污水系统优化工程中压燃气管道迁改工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月13日 |
| 李德稳,刘茜 | 团结南路（宏祥路-友谊大道）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月13日 |
| 张镇,柳胜 | 国博新城D11地块（787户）（红线内）燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月16日 |
| 秦臻,刘茜 | 南湖村中压燃气工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月16日 |
| 柳胜,刘茜 | 华侨城华滨项目11街坊一期集中供暖工程 | 检查发现问题 | 2025年6月17日 |
| 张镇,李德稳 | 龙泉社区（三期）居民燃气入户安装工程 | 检查发现问题 | 2025年6月18日 |
| 陈堂凤,柳胜 | 武汉恒大科技旅游城住宅7地块（B）区高层管道燃气设施配套项目 | 检查未发现问题 | 2025年6月18日 |
| 李德稳,张镇 | 滨湖社区（二期）B地块庭院及户内燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月18日 |
| 张镇,李德稳 | GX5-040-流芳路佛祖岭I区还建楼（民建户） | 检查未发现问题 | 2025年6月18日 |
| 刘茜,秦臻,毛建国 | 武汉市东西湖区城市燃气管道老化更新改造项目（二期）EPC | 检查发现问题 | 2025年6月18日 |
| 张镇,柳胜 | 东荆二路-东荆北路（经开外校城气源管）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月19日 |
| 秦臻,万玉文,陈堂凤 | 江汉区城市燃气管道老化更新改造项目二期 | 检查发现问题 | 2025年6月19日 |
| 柳胜,刘茜 | 23街民用燃气工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月20日 |
| 白英姬,张镇 | 武汉市洪山区城市燃气管道老化更新改造项目（二期） | 检查发现问题 | 2025年6月24日 |
| 白英姬,张镇 | 马影河大道（云水山环路-江大路）中压燃气管道工程（一期） | 检查未发现问题 | 2025年6月25日 |
| 白英姬,张镇 | 金河北路（乌金路-下善湖路）中压燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月25日 |
| 秦臻,刘茜 | 龙湖新荣项目B地块（二、三期）燃气 管道工程 | 检查发现问题 | 2025年6月25日 |
| 李德稳,张镇 | 新建居住、公园绿化、防护绿地项目（国棉二厂还建地块项目） | 检查未发现问题 | 2025年6月26日 |
| 柳胜,白英姬 | 光谷热力公司光谷生物城豹澥园区配套蒸汽管网项目 | 检查发现问题 | 2025年6月26日 |
| 李德稳,张镇 | 武汉市武昌区城市燃气管道老化更新改造项目 | 检查未发现问题 | 2025年6月26日 |
| 李德稳,张镇 | 水果湖茶港片区和张家湾片区燃气管道工程（红线内） | 检查未发现问题 | 2025年6月26日 |
| 张镇,柳胜 | 南德·柏林小镇B地块一期燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月27日 |
| 柳胜,张镇 | 格力智能制造武汉产业园生活区项目燃气管道工程 | 检查未发现问题 | 2025年6月27日 |